## 12 КСТ 21-24
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Общество с ограниченной ответственностью "КФК Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации : | [7 empty] | 2026
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВА | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [16 empty] | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [16 empty] | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [16 empty] | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [16 empty] | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | [16 empty] | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [16 empty] | нд
1 | Костромская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.32 | 2.483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [16 empty] | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.32 | 2.483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.32 | 2.483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.32 | 2.483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1. | Техническое перевооружение КТП №603 160-10/0,4 кВ, с трансформатором ТМ-160/10 расположенная по адресу: Костромской район, д. Сущёво (СНТ "Берёзка") с заменой силового трансформатора | R_К/44/02/0001 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП №603 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения | - | +
1.2.1.2.2. | Реконструкция КТПН 100-6/0,4 кВ, с трансформатором ТМ-100/6 расположенная по адресу: г. Кострома, тер. СНТ "Майский" (замена на ТМ-250) | R_К/44/02/0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН 100-6/0,4 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения | - | +
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП-3 г.Кострома, ул. Ткачей, д.7 на 400 кВА (Галерея) с заменой силового трансформатора | S_К/44/02/0003 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-3 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения | - | +
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ЗТП-2 «Парижская коммуна» г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5 с заменой силового трансформатора | S_К/44/02/0004 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЗТП-2 "Парижская коммуна" | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения | - | +
1.2.1.2.5 | Реконструкция ТП №21 «Лаграц» Ф 611 от ПС «Районная» по адресу: Костромская обл., г. Шарья, Базовый пр-д, д. 9 | R_К/44/02/0005 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП №21 «Лаграц» | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.063 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения | - | +
1.2.1.2.6 | Модернизация трансформаторной подстанции ТП № 22 «Савинов» Ф 618 от ПС «ШТЭЦ», мощностью 630 кВа, по адресу: Костромская обл., г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Индустриальная, д. 9 | R_К/44/02/0006 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП № 22 «Савинов» | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения | - | +
1.2.1.2.7 | Техническое перевооружение ТП №20 «МЭП Осипово» Ф 629 от ПС «Промузел», по адресу: Костромская обл., Шарьинский р-н, д. Осипово, д. 1А | R_К/44/02/0007 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП №20 «МЭП Осипово» | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения | - | +
1.2.1.2.8 | Модернизация ТП №17 «Бесков» Ф 618 от ПС «ШТЭЦ», мощностью 100 кВа, по адресу: Костромская обл., г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Индустриальная, д. 7А | S_К/44/02/0008 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП №17 «Бесков» | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП к домам потребителя частого сектора и замена учета по адресу: Костромская обл., г. Шарья, пос. Новый | T_К/44/02/0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2028) | Q_К/44/02/0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1. | Поставка испытательного и измерительного оборудования для ремонтного, оперативного персонала ПУ, РЭС и ЭТЛ для филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» | K_К/ВЛГ/34/06/0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат | - | +